# 待处理任务（至2019.12.20）

# 一. 处理问题经验汇总

### 处理问题进展表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 进度评估 | 进展过程 | 学习的经验 |
| 1.欧洲同性恋史 阅读 |  | ； |  |
|  |  |  |  |

### Log备忘录

# 二. 笔记（经验整理）

## 1 Gamma相关

#### Gamma Tool

##### CA410切换SDK的问题：

目前发现下面的现象：

１．ＳＤＫ１下：ＣＡ２１０与Ｔｏｏｌ连接正常。

　　如果不拔掉，切换ＳＤＫ２仍能够连接正常；（×）

如果拔掉，切换ＳＤＫ２连接不上； （√）

２．ＳＤＫ２下：ＣＡ２１０与Ｔｏｏｌ连接不上。

　　如果不拔掉，就切换ＳＤＫ１仍旧连接不上。（×）

　　如果拔掉，再切ＳＤＫ１，就可以连接上。 （√）

也就是说，只有断掉PC与CA的连接再切换SDK，切换的信息才能更新。

这也是咱们以前没有发现问题的原因，建议对于安装了两个SDK的电脑，每次切换SDK前，首先断连接和关Tool。